## План закупки
План закупки товаров (работ, услуг)
на 2013 год
(с изменением № 1 от 27.02.2013г.)
Наименование заказчика |  |  |  | ООО "Химпром"
Адрес местонахождения заказчика |  |  |  | 650021, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, 35
Телефон заказчика |  |  |  | (3842) 57-05-92
Электронная почта заказчика |  |  |  | info@kemhimprom.ru
ИНН |  |  |  | 4205072099
КПП |  |  |  | 420501001
ОКАТО |  |  |  | 32401362000
Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора
|  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |  | Способ закупки | Закупка в электронной форме
[5 empty] | Код по ОКЕИ | наименование |  | Код по ОКАТО | наименование |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |  | да/нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 40.10.4 | 4560263 | Реконструкции системы компенсации емкостного тока при однофазных замыканиях на землю в сети 10 кВ | Проектные работы по реконструкции системы компенсации емкостного тока при однофазных замыканиях на землю в сети 10 кВ. | 796 | шт. | 1 | 32401000000 | Кемеровская область, г. Кемерово | 200000 | 2013-05-01 | 2013-12-01 | Открытый запрос предложений | нет
2 | 40.10.4 | 4530630 | Модернизация ячеек КРУ-2 с учетом возможности диспетчеризации управления выключателями организации технического учета электроэнергии | Работа по замене в ячейках КРУ-2: масляных выключателей на вакуумные, релейной защиты на микропроцессорную, индукционных счетчиков на электронные. Поставка оборудования для проведения работ. | 796 | шт. | 5 | 32401000000 | Кемеровская область, г. Кемерово | 1399999.8 | 2013-07-01 | 2013-11-01 | Открытый запрос предложений | нет
3 | 40.10.4 | 4530646 | Поставка оборудования и выполнение работы по замене 6-ти вводов 110 кВ на трансформаторах ТДТН-80000/110 | Поставка вводов 110 кВ с твердой RIP-изоляцией. Работа по замене маслонаполненных вводов на ввода с твердой изоляцией на двух трансформаторах ТДТН-80000/110 | 796 | шт. | 6 | 32401000000 | Кемеровская область, г. Кемерово | 1500000 | 2013-03-01 | 2013-06-01 | Открытый запрос предложений | нет
Директор Чернышев А. В. | [8 empty] | " " |  |  | 20 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата утверждения)
М.П.